## Liste
TKDK | [5 empty] | 1.ÇAĞRI
UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TEDAŞ, DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VE İLLER BANKASINA AİT POZLAR İLE TARAFIMIZCA OLUŞTURULAN ÖZEL POZ NUMARALARI EKLENMİŞTİR.
POZ NO | TANIMI | BİRİMİ | BİRİM FİYAT Şubat 2024 | GRUP | AÇIKLAMA | Tedbire Uygunluğu
32.12 / 389 | 1x10 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 55.7674 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 390 | 1x16 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 58.73 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 391 | 1x25 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 63.5 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 392 | 1x35 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 68 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 393 | 1x50 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 74.27 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 394 | 1x70 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 84.2496 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 395 | 1x95 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 96.831 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 396 | 1x120 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 109.1138 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 397 | 1x150 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 121.6258 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 398 | 1x185 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 140.5225 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 399 | 1x240 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 169.4613 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
32.12 / 400 | 1x300 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) (beton kanala, direğe, duvara) | m. | 205.3245 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
30.4.2 | 2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot | Ad | 375.53 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-003 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 62709.79 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-006 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 80859.08 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-008 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 108895.77 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-009 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 119724.24 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-010 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 137225.78 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-011 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 155081.75 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-012 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 168855.66 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-003 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 109940.35 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-006 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 136161.32 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-008 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 184274.58 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-009 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 195038.78 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-010 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 226775.91 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-011 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 264546.36 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-012 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 286917.5 | 6 - Elektrik tesisatı ve aydınlatma | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 186.88 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 254.68 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1003 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 459.83 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1004 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 670.3 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1005 | Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 962.86 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1006 | Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 1328.01 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1501 | Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil) | m | 1362.06 | 20 - Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1001 | Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 1209.65 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1002 | Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 1176.65 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1003 | Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 1161.65 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1004 | Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 1127.15 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1005 | Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 1163.55 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.325.2003 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 1456.11 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3002 | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | m2 | 882.79 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3102 | 2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması | m² | 941.18 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3402 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması | m² | 1411.88 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3502 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | 1340 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3602 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpuşta yapılması | m2 | 1533.66 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.420.1102 | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması | m2 | 1421.06 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.420.1202 | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | 1349.19 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.690.2018 | Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamiratı | Kg | 44.46 | 4 - Yıkım ve söküm işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.690.2019 | Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak onarımı | m | 6308.03 | 4 - Yıkım ve söküm işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1001 | Taşyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm) | m2 | 272.28 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1002 | Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm) | m2 | 249.96 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1003 | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm) | m2 | 291.96 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1004 | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm) | m2 | 278.66 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.550.2001 | Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması | Kg | 376.61 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1001 | Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1760.13 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1002 | Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1669.38 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1003 | Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1599.25 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1004 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1759.69 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1005 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1617.13 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1006 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1555.93 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
77.115.1014 | Absolute Black Granit Denizlik Kaplama | m2 | 2928.55 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | PTT | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0001 (Özel) | C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16154.09 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0002 (Özel) | C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16241.59 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0003 (Özel) | C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16391.59 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0004 (Özel) | C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16566.59 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0010 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 566.0375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0011 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,2 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 582.9375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0012 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,4 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 625.8375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0021(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 300.9882 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0022(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 314.5428 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0023(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 335.2037 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0024(Özel) | 4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 301.5 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0025(Özel) | 6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 352.4375 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0026(Özel) | 8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 366.5 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0027(Özel) | 10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 382.75 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0028R(Özel) | 3 cm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439’ a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması | m2 | 2484.0625 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0031(Özel) | Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile yapıştırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb) | m | 479.5407 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0032(Özel) | Yöresel doğal taş ile pencere ve kapı sövesi yapılması (15x30xsb) | m | 728.1923 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0033(Özel) | Yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb) | m2 | 1303.9404 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0034(Özel) | 3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1489.121 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0035(Özel) | 4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1572.0278 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0036(Özel) | 5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1627.299 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0037(Özel) | 7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1696.388 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0038(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 949.8125 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0039(Özel) | 75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm,iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 1081.0625 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0040(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 837.3125 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0041(Özel) | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 874.8125 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0042(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 946.1937 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0043(Özel) | 25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1546.6317 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0044(Özel) | 25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1559.7915 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0045(Özel) | 25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1678.2298 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0046(Özel) | 25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1757.1887 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0047(Özel) | 25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1809.8279 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0048(Özel) | 25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1888.7868 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0049(Özel) | 4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1432.8435 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0050(Özel) | 5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1474.2969 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0051(Özel) | 6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1543.3859 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0052(Özel) | 7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1626.2928 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0053(Özel) | 8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1723.0174 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0058(Özel) | Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalıbaskı) | m2 | 463.2 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0060(Özel) | 12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünlü duvar kaplaması yapılması | m2 | 696.3176 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0061(Özel) | Mevcut ahşap çelik betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 5 cm polistren dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 931.1937 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0062(Özel) | Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapıların en az 600 gr/m2 branda ile kaplama yapılması | m2 | 688.709 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0063(Özel) | Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi | m2 | 105.45 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0066(Özel) | Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapılarda en az 120 gr/m² ağırlığa sahip astar branda ile kaplama yapılması. | m2 | 434.8555 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0069(Özel) | Sera naylonu kaplamasının yapılması (minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta) | m2 | 62.0529 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0070(Özel) | PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması | m2 | 168.6886 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0074(Özel) | Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapılı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü) | m2 | 257.1365 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0076(Özel) | 5 mm kalınlığında (Şeffaf veya Renkli) Pleksi camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 1577.8625 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0078(Özel) | 10 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3) | m2 | 2568.625 | 13-Isıtma,havalandırma ve iklimlendirme sistemi kurulması | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0080(Özel) | 15 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3) | m2 | 2897.25 | 13-Isıtma,havalandırma ve iklimlendirme sistemi kurulması | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0085(Özel) | 3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması | m2 | 809.7932 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0086(Özel) | Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması | m2 | 1424 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0088(Özel) | Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması | m3 | 16807.5 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0089(Özel) | Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 842.5 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0090(Özel) | En az 10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu duvar panelinin montajının yapılması | m2 | 775.5 | 1-Tuğla ve duvar işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0091(Özel) | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1) | m | 663.0527 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0092(Özel) | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2) | m | 726.4902 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0093(Özel) | 1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta) | m2 | 1293.9046 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0094R(Özel) | Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması | m2 | 946.125 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0095R(Özel) | Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması | m2 | 1123.3125 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0096(Özel) | Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması | m2 | 2152.0935 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0097(Özel) | Nevşehir taşı ile duvar yapımı | m2 | 1360.552 | 1-Tuğla ve duvar işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0099(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 1013.7 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0100(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 803.6938 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0101(Özel) | 8 cm poliüretan dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması | m2 | 1087.3125 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0102(Özel) | Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması | m2 | 6646.2662 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0103(Özel) | 5 cm taş yünü dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 871.9437 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0104(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 1103.6937 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0105(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 1193.6937 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0106(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 1372.5687 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0107(Özel) | 6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1668.7524 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0110(Özel) | Alüminyum korkuluk, küpeşte yapılması ve yerine konması. | m | 1037.8825 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0111(Özel) | Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması | Kg | 36.59 | 31 - Tenekecilik işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0112R(Özel) | Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması | Kg | 158.2708 | 31 - Tenekecilik işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0115(Özel) | Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması | Kg | 171.5625 | 31 - Tenekecilik işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0116(Özel) | Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0) | m2 | 1400.3187 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0117(Özel) | Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2) | m2 | 825.3187 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0118(Özel) | Bulancak füme granit plak ile döşeme ve duvar kaplaması yapılması | m2 | 3021.1275 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0121(Özel) | 38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439’ a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması | m2 | 3061.6375 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0126(Özel) | Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması | m2 | 567.188 | 11-Kalıp,yapı iskelesi işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0127(Özel) | Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması | m2 | 411.25 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0129(Özel) | ST Kalite yapı çeliğinin alaşımlı veya elektrostatik levhalardan çelik kemer/tonoz yapılması | m2 | 1624.8993 | 33 - Çelik yapım-imalat işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0130(Özel) | BARİSOL (PVC Gergi Mebranı) ÜZERİNE ULRAVİOLE (UV) BASKI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (Kumaş Kalınlığı 0,17-0,18 mm) | m2 | 3283.8 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0131(Özel) | Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması | m2 | 843.7518 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0134(Özel) | 4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 924.6875 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0135(Özel) | 4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 571.875 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0136(Özel) | Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması | m2 | 496.845 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0137(Özel) | Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması | m2 | 177.2178 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0138(Özel) | Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması | Kg | 489.875 | 31 - Tenekecilik işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0139(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon | Kg | 205.2598 | 33 - Çelik yapım-imalat işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0140(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon | Kg | 101.5848 | 33 - Çelik yapım-imalat işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0142(Özel) | Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması | m3 | 218.0116 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0143(Özel) | 1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 1483.3331 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0144(Özel) | 1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 1414.0331 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0145(Özel) | Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi | m3 | 2088.75 | 34 - Taş işleri | Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0146(Özel) | Doğal Kaya Yüzeylerin Dişli El Tarağı İle Raspalanması | m2 | 398.4375 | 34 - Taş işleri | Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0147(Özel) | Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yığma Ahşap Duvar Yapılması | m3 | 59030.3313 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0149(Özel) | 4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı ile Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması | m2 | 1207.9054 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0150(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m2 | 562.9625 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0151(Özel) | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m2 | 602.3375 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0152(Özel) | (20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 898.9375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0153(Özel) | (60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) veya (40x120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 802.2125 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0154(Özel) | (80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 781.937 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0155(Özel) | Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | 809.4516 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0156(Özel) | Bazalt Levha ile Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | 870.7266 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0157(Özel) | Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması | m3 | 1317.5744 | 34 - Taş işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0158 (Özel) | C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16591.59 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0159 (Özel) | C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 16716.59 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0160(Özel) | 3 cm kalınlığında limra taşı ile cephe kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50cm x serbest boy) | m2 | 1800.2898 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0161(Özel) | (15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 742.6875 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0163(Özel) | Karolam Asma Tavan 8mm | m2 | 359.025 | 30-Ahşap,taş veya yapay panellerle kaplama | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0164(Özel) | Bazalt Düz Harpuşta (4cm) | m2 | 1380.4484 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0165(Özel) | Bazalt Düz Harpuşta (6cm) | m2 | 1619.6984 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0166(Özel) | 4 cm poliizosiyanürat (PIR) dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 819.5625 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0167(Özel) | 4 cm Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 839.8125 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0168(Özel) | Zemin ve duvarlarda kullanılmaya uygun her renk ve desende porselen karo (10 X 20cm, 12,5 X 25 cm ve 12 X 24,5cm anma ebatlarında) ile duvar ve döşeme kaplaması yapılması | m2 | 555.8375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0169(Özel) | Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması | m2 | 262 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0170(Özel) | 120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması | Adet | 18906.25 | 8-Yangın ve dumandan korunma sistemleri kurulumu | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0171(Özel) | Saha Betonuna Sentetik Fiber Donatı Eklenmesi Bedeli | Kg | 111.75 | 25-Betonarme işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0172(Özel) | Saha Betonuna Çelik Donatı Lifleri Eklenmesi Bedeli | Kg | 84.25 | 25-Betonarme işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0173(Özel) | Yarı Parlak Beton Silim ve Parlatma | m2 | 419.9055 | 25-Betonarme işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0174(Özel) | Tam Parlak Beton Silim ve Parlatma | m2 | 462.3281 | 25-Betonarme işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0175(Özel) | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması. | m2 | 1887.2947 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0176(Özel) | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu, dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 1956.75 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0177(Özel) | (25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 561.025 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0178(Özel) | (30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 614.8375 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0179(Özel) | (50x50 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 560.3687 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0188(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Bitki Yetiştirme Yatağı (Sehpası) | KG | 158.73 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0189(Özel) | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 1251.2812 | 12 - Cam işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0190(Özel) | Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması | m2 | 383.625 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0191(Özel) | Duvar ve Cephe kaplamalarında, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | m2 | 130.1875 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0192 (Özel) | Çıkma ayıklanmış boylanmış taş ile cephe kaplama yapılması imalatı | m2 | 1129.8581 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0193(Özel) | 10 mm kalınlığında en az 40 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu, her renkte uygulanabilen, üzeri 0,5 mm sac malzeme, alt tabakası PE film ile kaplanmış hadveli panel ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 695.2391 | 28 - Çatı ve sundurma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0194(Özel) | Dış cephe/çatı örtüleri ile lambri kaplama arasına camyünü şilte serilmesi | m2 | 119.1 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0195(Özel) | Seralar için plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması(Tek kat) | m2 | 249 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0196(Özel) | 3-10 cm kalınlığında ocakta çaplanmış moloz taş ile duvar kaplaması yapılması | m2 | 1191.9556 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0197(Özel) | Demir yüzeylere bir kat antipas, bir kat sentetik boya yapılması | m2 | 91.6425 | 18-Boya,badana ve cila işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0198(Özel) | Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | m2 | 1382.2125 | 23 - Prefabrik yapılar ve elemanları | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0199(Özel) | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 1143 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0200(Özel) | (33 x 66 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 537.2875 | 9 -Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0201(Özel) | 3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps) ile dış duvarlarda dıştan, mantolama malzemeleri ile sıvalı, hazır ısı yalıtımı yapılması | m2 | 684.6505 | 14 - Yalıtım işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0202(Özel) | Perforje merdiven ve balkon korkuluğu yapılması | kg | 268.5 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0203(Özel) | Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 874.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 302-4 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0204(Özel) | Ahşap Merdiven Yapılması | m2 | 878.125 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 302-4 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0205(Özel) | İkinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması | m3 | 12870 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
V.0109/A | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | m3 | 1315.18 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0115/A | Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması | m3 | 1559.5 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0203/1 | Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar) | m3 | 100 | 11-Kalıp,yapı iskelesi işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0208/C01 | 1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması | m3 | 35668.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0209/02 | Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli | m3 | 5997.34 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0223/01 | Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK) | m2 | 2550 | 1-Tuğla ve duvar işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0223/02 | Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK) | m2 | 1375 | 1-Tuğla ve duvar işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0301 | Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması | m3 | 1550 | 4 - Yıkım ve söküm işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0338/A | Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi | m2 | 193.75 | 4 - Yıkım ve söküm işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0342/A01 | Ahşap Çatı Sökülmesi | m2 | 503.13 | 4 - Yıkım ve söküm işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0346/01 | Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi | m3 | 14235 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0350/01 | Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi | m3 | 17793.75 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01A | Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | m2 | 621.25 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01A1 | Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | m2 | 385.31 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01E1 | Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0­ 5cm) | m2 | 298.25 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01F | Çimento Harcı İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (5­ 10cm) | m2 | 531.13 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0405 | Kaba Badana Raspası Yapılması | m2 | 144.5 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0407 | Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması | m2 | 949 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0407/A | Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası | m2 | 1980.25 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0411/13 | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarda Derz Açılması | m2 | 178 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0502 | Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega Serilmesi | m3 | 288.5 | 7 - Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0502/A | Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması | m3 | 620 | 7 - Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0511/01 | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması | m3 | 1937.5 | 7 - Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0511/02 | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması | m3 | 2518.75 | 7 - Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0602/1 | Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği | m3 | 409.48 | 11-Kalıp,yapı iskelesi işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0605/B | Kubbe ve Tonoz İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği | m3 | 230.45 | 11-Kalıp,yapı iskelesi işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0609/2 | Küresel Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması | m2 | 1267.5 | 11-Kalıp,yapı iskelesi işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/001 | Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı | Kg | 168.3 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/002 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 471.05 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/003 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 305.25 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/004 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 430.75 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/005 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 369.99 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0801/A01 | Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği | m2 | 643.21 | 1-Tuğla ve duvar işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0821 | Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği | m2 | 805.45 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0852/1 | Duvarda ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği | m2 | 398.44 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0902/01 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 4394.73 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0902/B01 | Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 4812.51 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0903/001 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 5427.23 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1002/A | Klasik Tuğla ile Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği | m3 | 6924.8 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1250 | Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2348.96 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1251 | Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği | m | 3173.96 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1252 | Yonu Taşından 11­15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2761.46 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1253 | Yonu Taşından 11­15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 3586.46 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1254 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 3204.59 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1255 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 4029.59 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1300 | Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2977.2 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1301 | Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği | m | 3802.2 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1303 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 4214.7 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1304 | Yonu Taşından 21­25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2345.29 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1305 | Yonu Taşından 21­25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 4627.2 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1416 | Yonu Taşı Üzerine 3cm Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi | m2 | 19125 | 34 - Taş işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1753 | Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması | m2 | 622.18 | 21-Sıva,alçı,derz ve şap işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/001 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması | m | 192.06 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/A01 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb.Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 2551.8 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/A02 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 2876.93 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/B01 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 3704.18 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/B02 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 4354.43 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1997/01 | I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması | m3 | 38854.69 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/01 | Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1752.55 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/02 | Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1945.05 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/A01 | Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1428.09 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/A02 | Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1620.59 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2006 | Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 13105.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2006/A | Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 10630.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2007 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 6112 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2008 | Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 15483.13 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2008/A | Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 12608.13 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2009 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 7220.63 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2011 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 8329.25 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2014 | Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla) | m2 | 16759.63 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040 | Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 8961.13 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040/01 | Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 9964.25 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040/A | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz ( Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | m2 | 6440.5 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2041 | Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması | m | 1343.13 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2041/A | Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 12350.5 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2041/B | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satıhlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 9274.25 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2045 | Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 9596.25 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2050/02 | Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 4663.5 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2050/A01 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 2442.25 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2050/A02 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 3079.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2053 | Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 6989 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2053/A | 1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 4287.75 | 36 - Ahşap doğramacılık işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2105/1B | Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi | m2 | 250.81 | 18-Boya,badana ve cila işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2105/1A | Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi | m2 | 232.5 | 18-Boya,badana ve cila işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2105/B | Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi | m2 | 317.19 | 18-Boya,badana ve cila işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2109 | Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi | m3 | 2005 | 18-Boya,badana ve cila işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2109/1 | Ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması | m2 | 225.94 | 18-Boya,badana ve cila işleri | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2200/1 | Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması | Ad | 3936.03 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302
V.2200/1A | Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması | Ad | 6795.49 | 16 - Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302