## Talep Formu
1 | TKDK |  | ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL | [6 empty] | VERSİYON 1.0.01
1 | YAPIM İŞLERİ ÖN KONTROL TALEP FORMU
1
1 | Faydalanıcının Adı Soyadı :
1 | Başvuru ID:
1
1 | Bina Adı : |  | Ahır
1 | Sözleşmede Yer Alan Pozlar |  |  |  |  | İkame Pozlar (Eğer sözleşmedeki poz yerine ikamesi sahada gerçekleşmiş ise) |  |  | Sahada Gerçekleşen Miktar | Açıklama (Varsa)
1 | No | Poz No | Poz Tarifi | Birimi | Miktarı | Poz No | Poz Tarifi | Birimi
| 1 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 2128.5 | 15.320.1009 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 2500
| 2 | 15.230.1006 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m2 | 750 | -------- | ----------- | ----- | 850
| 3 | TKDK-0101(Özel) | 8 cm poliüretan dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması | m2 | 840 | 15.230.1001 | 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m2 | 850
[6 empty] | 15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | m2 | 1700
[6 empty] | 15.540.1217 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | m2 | 1700
| 4 | 15.385.1006 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 95 | -------- | ----------- | ----- | 120
| 5 | 15.385.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 151.26 | 15.390.1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 270
| 6 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | m2 | 65
| 7 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 45
| 8 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 804.04 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m2 | 270
| Bina Adı : |  | Yem Deposu
1 | Sözleşmede Yer Alan Pozlar |  |  |  |  | İkame Pozlar (Eğer sözleşmedeki poz yerine ikamesi sahada gerçekleşmiş ise) |  |  | Sahada Gerçekleşen Miktar | Açıklama (Varsa)
1 | No | Poz No | Poz Tarifi | Birimi | Miktarı | Poz No | Poz Tarifi | Birimi
| 1 | 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | m3 | 48.95 | -------- | ----------- | ----- | 850
| 2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m3 | 27 | 15.125.1010 | 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3 | 35
| 3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 3.35 | -------- | ----------- | ----- | 5
| 4 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 1.34 | -------- | ----------- | ----- | 1.34
bir | 5 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 64.26 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 45
bir | [5 empty] | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 30
| 6 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | Ton | 0.43 | -------- | ----------- | ----- | 0.45
| 7 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | Ton | 5.63 | TKDK-0002 (Özel) | C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 65
| 8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 365.4 | -------- | ----------- | ----- | 350
| 9 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | m2 | 324 | -------- | ----------- | ----- | 311
| 10 | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 53.1 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 75
bir | 11 | 15.230.1103 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 n/mm² ve min. 900 kg/m³) | m2 | 126 | 25.625.2102 | 12 cm kalınlığında m2 Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli | m2 | 220
bir | 12 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m2 | 252
bir | 13 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | m2 | 252
| 14 | 15.540.1204 | Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe) | m2 | 144 | 15.540.1217 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 130
| 15 | 15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m2 | 252 | -------- | ----------- | ----- | 245
| 16 | 35.140.3161 | 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | m | 43 | -------- | ----------- | ----- | 80
| 17 | 35.170.4005 | Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. Led Projektörler | Ad | 2 | -------- | ----------- | ----- | 12
* Tabloya satır eklenebilir, bir poz yerine birden fazla poz girecek ise birden fazla poza karşılık gelen pozun bulunduğu hücreler birleştirilebilir veya bina sayısı artırılabilir
Faydalanıcı / Temsil ve İlzama Yetkili Kişi (Tüzel Kişilerde)
Adı-Soyadı
Tarih
İmza
ÖRNEKTİR

## Rehber
TKDK | ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL | VERSİYON 1.0.01
YAPIM İŞLERİ ÖN KONTROL TALEP FORMU İÇİN YÖNLENDİRİCİ NOTLAR
Yapım İşleri Ön Kontrol Talep Formu doldurulurken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir; * Yapım İşleri Ön Kontrol talebi, yapım işleri tamamlandıktan sonra en geç sözleşmede yer alan ön kontrol talep tarihine kadar yapılmalıdır. * TKDK, Ön Kontrol talebine 19 takvim günü içerisinde cevap verecektir. TKDK'nın vereceği cevap ödemeye esas teşkil etmeyecek olup, sadece bilgi amaçlıdır. * Faydalanıcı sözleşmede yer alan pozlara uygun imalat yapmak yada hakedişinde sahada yapmış olduğu imalatlara ilişkin sözleşmede yer alan pozların işlevini yerine getiren ikame pozları sunmakla yükümlüdür. * Bu formun ekinde sahada gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hazırlanan detaylı metraj tablosu (Kurum internet sitesindeki örnek formata uygun) TKDK’ya sunulmalıdır. * İlgili taksitte yer alan tüm binalar eklenmelidir. * "Sözleşmede Yer Alan Pozlar" kısmına ilgili binaya ilişkin sözleşmede yer alan tüm pozlar yazılacak. * "İkame Pozlar" kısmında ise eğer varsa, sahada yapılan inşaat işlerine uygun ve sözleşmede ilgili binaya ilişkin yer alan pozları ikame eden ikame pozlar yer almalıdır. *"Sahada Gerçekleşen Miktar" kısmına sahada yapılan yapım işlerine ait gerçekleşen miktarlar yer almalıdır. * İkame pozlar, aşağıda yer alan hususlara aykırı olmamalıdır; 1- İkame poz, eski pozun işlevini yerine getirecek nitelikte olmalıdır. Bir pozun, farklı amaçla kullanılacak bir pozla değiştirilmesi uygun olarak kabul edilmez. (Çatı örtüsü pozunun yerine duvar kaplaması pozu uygun olarak kabul edilemez.) 2- Poz ikamesi yalnız aynı yapı içerisinde gerçekleştirilebilir. Bir binadaki bir pozun yerine, başka bir binaya yeni bir poz eklenemez. 3- Çıkarılmak istenen bir pozun yerine aynı amaçlı birden fazla pozun yatırıma dâhil edilmesi ya da birden fazla pozun yerine aynı amaçlı bir pozun yatırıma dâhil edilmesi talep edilebilir. 4- İkame olarak girecek yeni poz, beraberinde başka pozlarında kullanılmasını gerektiriyorsa; söz konusu bu pozlar, talep edilmeleri halinde uygun olarak değerlendirilebilir. (Örneğin; bir perde duvar yerine bims duvar imalatı talep edildi ise bu duvar üzerindeki sıva ve boya imalatları da uygun olarak değerlendirilebilir.) 5- İkame işlemi yalnızca aynı malzemenin farklı özellikleri ve standartları için talep ediliyorsa, değişiklik talebi uygun olarak değerlendirilebilir. Örneğin; 5cm kalınlığında sandviç panel yerine 3cm kalınlığında sandviç panel, C35 beton yerine C25 beton kullanılması, ahşap kalıp yerine plywood kalıp kullanılması vb. 6- İkame pozlar, teknik analiz kapsamında değerlendirilen minimum kriterler, kapasite kriterleri, Ulusal ve AB mevzuatına uyum vs. hususlara aykırı olmamalıdır. 7- İkame pozlar, www.tkdk.gov.tr adresinde bulunan güncel "İkame Pozlar İçin Uygun Harcamalar Listesinde" yer almalıdır. * Bu form yalnızca poz değişikliği için kullanılmalıdır. Mimari ve Statik proje değişikliği gibi önemli değişiklikler için faydalanıcı tarafından zeyilname talebinde bulunulmalıdır. Poz talepleri çizimlerle uyumlu olmalıdır. Çizim değişiklikleri TKDK tarafından onaylanmaz ise, poz değişiklik talepleri de olumsuz olarak değerlendirilir.